| Российская Федерация Республика Алтай Нижне-Талдинское сельское поселение Сельская администрация 649445 с. Нижняя Талда ул. Талду д.36 E-mail: ntalda66@mail.ru |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Алтыгы-Талдунын Jурт jеезези Jурт администрация 649445 Алтыгы Талду jурт Талду ороом, 36 E-mail: ntalda66@mail.ru |
| --- | --- | --- |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ «31» марта 2022 г | с.Нижняя Талда | JОП № 9 |
| --- | --- | --- |

О создании в целях пожаротушения                                                       условий для забора  воды из источников наружного противопожарного водоснабжения,                                     расположенных  на территории                                                                     Нижне-Талдинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 18.11.1994 № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и    в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе деятельности добровольной пожарной охраны на территории  Нижне-Талдинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Нижне-Талдинского  сельского поселения    (Приложение 1).

- Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации МО «Онгудайский район», на странице администрации Нижне-Талдинского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Нижне-Талдинского

сельского поселения                                               Кохоев Д.Я.

# Утверждено

Постановлением администрации

Нижне-Талдинского  сельского поселения

от 31.03.2022 №7

ПРАВИЛА                                                                                                           учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Нижне-Талдинского сельского поселения

1.Общие положения.

1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории Нижне-Талдинского сельского поселения  и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Нижне-Талдинского  сельского поселения .

1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, а также другие водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения.

1.3.  Ответственность за состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несет водоснабжающая  организация (по договору)

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории Нижне-Талдинского сельского поселения .

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников (2 раза в год);

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в 3 года);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3.  Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4.  Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения

3.1. Два раза в год проводить инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения внесенных в реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории Нижне-Талдинского сельского поселения, которое должно предусматриваться в соответствии с законодательством, результаты инвентаризации оформлять актом